## ct-der-queue
Project Number | KW System | Circuit Name | Distribution Substation | Bulk Substation | Town | Technology | Queue Date
INT-26795 | 2000 | 27H6 |  | 27H SCITICO | Somers | PV | 2018-06-06
INT-28038 | 26.5 | 21P4 |  | 21P EAST MERIDEN | Meriden | PV | 2018-07-27
INT-28510 | 1001.4 | 32R3 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | PV | 2018-09-06
INT-29206 | 999 | 13B25 |  | 13B FRYBROOK | Griswold | PV | 2018-06-30
INT-31214 | 1001.4 | 15M3 | 15M BLAIR | 14W ROCKVILLE | Willington | PV | 2019-01-25
INT-31347 | 1990 | 30R10 |  | 30R GREEN HILL | Madison | PV | 2019-02-04
INT-31523 | 200 | 11R55 |  | 11R COS COB | Greenwich | PV | 2019-06-04
INT-31697 | 440 | 13B27 |  | 13B FRYBROOK | Central Village | PV | 2019-07-18
INT-31699 | 410 | 13B9 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2019-07-18
INT-31943 | 994.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2019-03-11
INT-33002 | 399.6 | 23J32 |  | 23J BARBOUR HILL | Manchester | PV | 2019-05-02
INT-33050 | 999 | 12C4 |  | 12C ENFIELD | Enfield | PV | 2019-05-06
INT-33083 | 1000 | 14M22 |  | 14M TRACY | Putnam | PV | 2019-05-19
INT-33211 | 2000 | 32P1 |  | 32P SHUNOCK | North Stonington | PV | 2019-05-14
INT-33579 | 1000 | 49S1 |  | 49S SKUNGAMAUG | Coventry | PV | 2019-05-30
INT-33620 | 4000 | 27H2 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2019-06-03
INT-33622 | 975 | 27H2 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2019-06-03
INT-33635 | 1000 | 12F49 |  | 12F HANOVER ST | Meriden | PV | 2019-06-12
INT-33643 | 2000 | 13H99 |  | 13H NOERA | Waterbury | PV | 2019-06-12
INT-33830 | 1660.6 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2019-06-07
INT-33831 | 1660.6 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2019-06-01
INT-33832 | 1660.6 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2020-04-12
INT-33863 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33864 | 1975 | 23Q8 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | North Grosvenordale | PV | 2019-06-10
INT-33865 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33867 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33868 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33869 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33870 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33872 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33873 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33874 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33876 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33877 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33881 | 246 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | PV | 2019-06-10
INT-33886 | 1000 | 11B61 |  | 11B GALES FERRY | Ledyard | PV | 2019-06-10
INT-33887 | 1000 | 7A77 |  | 7A WESTSIDE | Middletown | PV | 2019-06-10
INT-33888 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33889 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33890 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33891 | 246 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2019-06-10
INT-33892 | 1000 | 26000000000 | 26E SOUTH WOODSTOCK | 14M TRACY | North Grosvenorsdale | PV | 2019-06-10
INT-33894 | 2000 | 27H9 |  | 27H SCITICO | Ellington | PV | 2019-06-11
INT-33895 | 2000 | 27H9 |  | 27H SCITICO | Ellington | PV | 2019-06-11
INT-33896 | 1000 | 27H9 |  | 27H SCITICO | Ellington | PV | 2019-06-11
INT-33897 | 1000 | 27H9 |  | 27H SCITICO | Ellington | PV | 2019-06-11
INT-33901 | 1300 | 6A5 |  | 6A BERLIN | Berlin | PV | 2019-06-11
INT-33921 | 1400 | 5L02 |  | 5L NORTH CANAAN | North Canaan | PV | 2019-06-11
INT-34082 | 499.5 | 14M7 |  | 14M TRACY | Dayville | PV | 2019-06-17
INT-34882 | 249.8 | 39M1 | 39M LOUNSBURY | 14S WILLIMANTIC | Willimantic | PV | 2019-07-26
INT-35160 | 240 | 12J38 |  | 12J MANSFIELD | Coventry | PV | 2019-08-08
INT-35161 | 240 | 12J38 |  | 12J MANSFIELD | Coventry | PV | 2019-08-08
INT-35555 | 1000 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2019-08-27
INT-35595 | 22000 | 14R32 |  | 14R CAMPVILLE | Litchfield | PV | 2018-12-27
INT-35916 | 4000 | 5R80 |  | 5R CANTON | Norfolk | PV | 2019-09-13
INT-36442 | 1500 | 30K11 |  | 30K DOOLEY | ROCKFALL | PV | 2019-10-04
INT-36802 | 4000 | 12C7 |  | 12C ENFIELD | Enfield | PV | 2019-10-15
INT-36898 | 250 | 27H7 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2019-10-21
INT-36900 | 125 | 27H7 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2019-10-21
INT-36901 | 250 | 27H7 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2019-10-21
INT-36943 | 1800 | 27H6 |  | 27H SCITICO | Somers | PV | 2019-10-28
INT-36944 | 750 | 27H7 |  | 27H SCITICO | Somers | PV | 2019-10-24
INT-37497 | 6980 | 14M8 |  | 14M TRACY | Putnam | PV
INT-37533 | 72.6 | 11H78 |  | 11H BLACK ROCK | New Britain | PV | 2019-11-13
INT-38966 | 3963.3 | 2N05 |  | 2N NORTHWEST HARTFORD | Hartford | PV | 2020-02-04
INT-39022 | 200 | 13K5 |  | 13K MYSTIC | Mystic | PV | 2020-01-29
INT-39549 | 29 | 22A3 | 22A DANIELSON;15C DANIELSON TURBINE | 30Y BROOKLYN | Danielson | PV | 2020-02-25
INT-39859 | 2000 | 13B25 |  | 13B FRYBROOK | Griswold | PV | 2020-03-11
INT-39863 | 2000 | 13B25 |  | 13B FRYBROOK | Griswold | PV | 2020-03-11
INT-40004 | 1000 | 21H14 |  | 21H PORTLAND | Portland | PV | 2020-03-19
INT-40007 | 975 | 21H14 |  | 21H PORTLAND | Portland | PV | 2020-03-19
INT-40133 | 999 | 11S15 |  | 11S CARMEL HILL | Avon | PV | 2023-04-20
INT-40603 | 1950 | 30K13 |  | 30K DOOLEY | Durham | PV | 2020-04-17
INT-40877 | 240 | 12C7 |  | 12C ENFIELD | Enfield | PV | 2020-05-04
INT-41330 | 100 | 14L2 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2020-05-26
INT-41457 | 100 | 15Q7 |  | 15Q CANAL ST | Plantsville | PV | 2020-06-01
INT-41458 | 100 | 15Q7 |  | 15Q CANAL ST | Plantsville | PV | 2020-06-01
INT-41866 | 4000 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2020-06-19
INT-41971 | 34.2 | 15U2 |  | 15U CHIPPEN HILL | Bristol | PV | 2020-06-24
INT-41997 | 1000 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2020-06-24
INT-42221 | 400 | 3B02 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV
INT-42251 | 5000 | 32P4 |  | 32P SHUNOCK | Stonington | PV | 2020-07-02
INT-42293 | 3000 | 11B2 |  | 11B GALES FERRY | Preston | PV | 2020-07-03
INT-42377 | 975 | 6A6 |  | 6A BERLIN | Berlin | PV | 2020-07-09
INT-42418 | 990.8 | 24R1 | 24R WOLCOTT | 30L TODD RD | Wolcott | PV | 2020-07-10
INT-42422 | 975 | 23Q8 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | North Grosvenorsdale | PV | 2020-07-10
INT-42429 | 1875 | 11K49 |  | 11K BRISTOL | Bristol | PV | 2020-07-10
INT-42442 | 970.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2020-07-13
INT-42443 | 970.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2020-07-13
INT-42444 | 970.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2020-07-13
INT-42445 | 970.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2020-07-13
INT-42446 | 970.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2020-07-13
INT-42449 | 2000 | 14M24 |  | 14M TRACY | Danielson | PV | 2020-07-13
INT-42450 | 2000 | 14M24 |  | 14M TRACY | Danielson | PV | 2020-07-13
INT-42481 | 220 | 9S17 |  | 9S NORWALK | Norwalk | PV | 2020-07-13
INT-42483 | 220 | 9S17 |  | 9S NORWALK | Norwalk | PV | 2020-07-13
INT-43340 | 2000 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | South Windsor | Battery
INT-43691 | 970.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2020-08-26
INT-43694 | 970.6 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2020-08-26
INT-43731 | 120 | 9L04 |  | 9L WILLIAMS ST | New London | PV | 2020-08-27
INT-43820 | 100 | 22A3 | 22A DANIELSON;15C DANIELSON TURBINE | 30Y BROOKLYN | Danielson | PV | 2020-08-31
INT-44926 | 1950 | 12F47 |  | 12F HANOVER ST | Cheshire | PV
INT-45127 | 150 | 22M15 |  | 22M WATERSIDE | Stamford | PV | 2020-09-30
INT-45440 | 3832.8 | 14M29 |  | 14M TRACY | Putnam | PV | 2020-10-09
INT-45481 | 500 | 3B14 |  | 3B BLOOMFIELD | Bloomfield | PV | 2020-10-09
INT-45552 | 1998 | 13B21 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV
INT-45553 | 1998 | 13B21 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV
INT-45554 | 1998 | 13B21 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV
INT-45555 | 1998 | 13B21 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV
INT-45556 | 1998 | 13B21 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV
INT-45557 | 999 | 13B21 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV
INT-45558 | 1198.8 | 13B21 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV
INT-45827 | 99.9 | 22N3 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2020-10-19
INT-45957 | 20000 | 26N1 |  | 26N OXFORD | Oxford | Other | 2020-10-22
INT-46033 | 90 | 21K7 |  | 21K BATES ROCK | Woodbury | Hydro Electric Turbine | 2020-10-26
INT-46063 | 35.2 | 13B9 |  | 13B FRYBROOK | Canterbury | PV | 2020-10-26
INT-46298 | 1950 | 12F47 |  | 12F HANOVER ST | Cheshire | PV
INT-46928 | 125 | 2A11 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2020-11-13
INT-46929 | 187.5 | 2A11 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2020-11-13
INT-46930 | 187.5 | 2A11 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2020-11-13
INT-47232 | 150 | 2A11 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2020-11-23
INT-47281 | 133.2 | 3R02 |  | 3R ROCKY HILL | Rocky Hill | PV | 2020-11-24
INT-47456 | 36 | 14H5 |  | 14H WEST BROOKFIELD | Brookfield | PV | 2020-12-01
INT-48089 | 32.8 | 4C19 |  | 4C SOUTHINGTON | Southington | PV | 2020-12-18
INT-48103 | 1998 | 14K5 |  | 14K WINDSOR LOCKS | Windsor | PV | 2020-12-18
INT-48104 | 1998 | 14K5 |  | 14K WINDSOR LOCKS | Windsor | PV | 2020-12-18
INT-48105 | 1680 | 14K5 |  | 14K WINDSOR LOCKS | Windsor | PV | 2020-12-18
INT-49083 | 4000 | 1C21 |  | 1C FARMINGTON | Avon | PV | 2021-02-01
INT-49295 | 4000 | 14W7 |  | 14W ROCKVILLE | Ellington | PV | 2021-02-08
INT-49403 | 1037.9 | 20Y2 | 20Y COLUMBIA | 14S WILLIMANTIC | Columbia | PV | 2021-02-11
INT-49404 | 3330.1 | 27H1 |  | 27H SCITICO | Ellington | PV | 2021-02-11
INT-49450 | 625 | 23R1 | 23R NORTH KENT | 11M BULLS BRIDGE | Kent | PV | 2021-02-16
INT-49986 | 4000 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2021-03-09
INT-50198 | 96 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Storrs | PV | 2021-03-18
INT-50291 | 2500 | 15Q4 |  | 15Q CANAL ST | Cheshire | ICE | 2021-03-19
INT-50381 | 1816 | 14M22 |  | 14M TRACY | Putnam | PV | 2021-03-23
INT-50538 | 230 | 3A03 |  | 3A MANCHESTER | Manchester | PV | 2021-03-30
INT-50540 | 50 | 32G9 |  | 32G EAST HARTFORD | Manchester | PV | 2021-03-30
INT-50888 | 3040.1 | 30K15 |  | 30K DOOLEY | Durham | PV | 2021-04-12
INT-50894 | 4000 | 11B2 |  | 11B GALES FERRY | Preston | PV | 2021-04-12
INT-51492 | 975 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Oakdale | PV | 2021-05-05
INT-51493 | 1992 | 30K16 |  | 30K DOOLEY | Middletown | PV | 2021-05-05
INT-51494 | 1375 | 11N81 |  | 11N BEACON FALLS | Bethany | PV | 2021-05-05
INT-51509 | 1875 | 23J33 |  | 23J BARBOUR HILL | South Windsor | PV | 2021-05-05
INT-51531 | 1000 | 11N89 |  | 11N BEACON FALLS | Beacon Falls | PV | 2021-05-06
INT-51568 | 264.6 | 11F14 |  | 11F CARD ST | Willimantic | PV | 2021-05-06
INT-51646 | 2000 | 13A2 |  | 13A SHEPAUG | Southbury | PV | 2021-05-10
INT-51890 | 3963.3 | 32R1 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | PV | 2021-05-18
INT-52306 | 2220.1 | 8A1 |  | 8A TORRINGTON TERMINAL | Torrington | PV | 2021-06-04
INT-52367 | 1187.5 | 15Q6 |  | 15Q CANAL ST | Cheshire | PV | 2021-06-07
INT-52397 | 247 | 14M29 |  | 14M TRACY | Putnam | PV | 2021-06-07
INT-52398 | 247 | 14M8 |  | 14M TRACY | Park Road PUTNAM | PV | 2021-06-08
INT-52407 | 1970.8 | 14W7 |  | 14W ROCKVILLE | Ellington | PV | 2021-06-09
INT-52419 | 2000 | 13H98 |  | 13H NOERA | Wolcott | PV | 2021-06-09
INT-52420 | 2000 | 13H98 |  | 13H NOERA | Waterbury | PV | 2021-06-09
INT-52545 | 720 | 14L4 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2021-06-11
INT-52553 | 530 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2021-06-14
INT-52554 | 1880 | 12C6 |  | 12C ENFIELD | East Windsor | PV
INT-52556 | 1250 | 32R1 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | PV
INT-52580 | 1000 | 36M1 | 36M SUFFIELD | 12C ENFIELD | Suffield | PV | 2021-06-14
INT-52581 | 990.8 | 21H8 |  | 21H PORTLAND | Marlborough | PV | 2021-07-01
INT-52806 | 26.4 | 13S9 |  | 13S DARIEN | Darien | PV | 2021-06-18
INT-52839 | 4000 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Sterling | PV | 2021-06-21
INT-52840 | 2000 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Sterling | PV | 2021-06-21
INT-52841 | 2000 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Sterling | PV | 2021-06-21
INT-53254 | 31.4 | 28A1 | 28A PEPPERIDGE | 9S NORWALK | Norwalk | PV | 2021-07-06
INT-53331 | 199.8 | 8A2 |  | 8A TORRINGTON TERMINAL | Torrington | PV | 2021-07-08
INT-53332 | 99.9 | 4C14 |  | 4C SOUTHINGTON | Plantsville | PV | 2021-07-08
INT-54048 | 150.9 | 27H6 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2021-08-02
INT-54075 | 199.8 | 301L4 | 301L TOWN LINE HTFD AVE | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | PV | 2021-08-26
INT-54844 | 233.1 | 3B13 |  | 3B BLOOMFIELD | Bloomfield | PV | 2021-08-27
INT-55100 | 150 | 23J2 |  | 23J BARBOUR HILL | South Windsor | PV | 2021-09-02
INT-55892 | 2000 | 14K45 |  | 14K WINDSOR LOCKS | Windsor Locks | PV | 2021-09-27
INT-55970 | 25.2 | 1C21 |  | 1C FARMINGTON | Farmington | PV | 2021-09-28
INT-56040 | 25.2 | 31C1 | 31C CHRISTIAN ST | 11M BULLS BRIDGE | New Preston | PV | 2021-09-29
INT-56572 | 25.2 | 21Y2 | 21Y NIANTIC | 11Y FLANDERS | Niantic | PV | 2021-10-13
INT-56642 | 80.5 | 11N86 |  | 11N BEACON FALLS | Seymour | PV | 2021-10-14
INT-56964 | 76.3 | 5R7 |  | 5R CANTON | Burlington | PV | 2021-10-21
INT-56965 | 76.3 | 5R7 |  | 5R CANTON | Burlington | PV | 2021-10-21
INT-56966 | 50.9 | 5R7 |  | 5R CANTON | Burlington | PV | 2021-10-21
INT-57748 | 53.4 | 12A6 |  | 12A FORESTVILLE | Southington | PV | 2021-11-15
INT-57965 | 27.7 | 4R17 |  | 4R CEDAR HEIGHTS | Cos Cob | PV | 2021-11-18
INT-58195 | 4125 | 21L3 |  | 21L S NAUGATUCK | Naugatuck | PV | 2021-11-29
INT-58196 | 1992 | 21L3 |  | 21L S NAUGATUCK | Naugatuck | PV | 2021-11-29
INT-58393 | 27.6 | 48C10 |  | 48C STONY HILL | Newtown | PV | 2021-12-03
INT-58529 | 500 | 12M6 |  | 12M NEWTOWN | Sandy Hook | PV | 2021-12-08
INT-58556 | 48.4 | 14L2 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2021-12-08
INT-58566 | 700 | 27H9 |  | 27H SCITICO | Ellington | PV | 2021-12-08
INT-58749 | 30 | 1K10 |  | 1K GLENBROOK | Stamford | PV | 2021-12-13
INT-58790 | 200 | 7L89 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | Newington | PV | 2021-12-15
INT-58799 | 43.5 | 21K2 |  | 21K BATES ROCK | Southbury | PV | 2021-12-15
INT-58870 | 250 | 11N85 |  | 11N BEACON FALLS | Beacon Falls | PV | 2021-12-16
INT-58871 | 130.6 | 3B02 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2021-12-16
INT-58872 | 166.5 | 3B02 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2021-12-16
INT-58961 | 100 | 1G21 |  | 1G SOUTH END | Stamford | PV | 2021-12-21
INT-59137 | 50 | 4C16 |  | 4C SOUTHINGTON | Southington | PV | 2021-12-29
INT-59138 | 100 | 4C16 |  | 4C SOUTHINGTON | Southington | PV | 2021-12-29
INT-59142 | 100 | 4C16 |  | 4C SOUTHINGTON | Plantsville | PV | 2021-12-29
INT-59144 | 100 | 4C14 |  | 4C SOUTHINGTON | Plantsville | PV | 2021-12-29
INT-59146 | 100 | 4C14 |  | 4C SOUTHINGTON | Plantsville | PV | 2021-12-29
INT-59150 | 100 | 4C14 |  | 4C SOUTHINGTON | Plantsville | PV | 2021-12-29
INT-59168 | 100 | 11J41 |  | 11J BRANFORD | Branford | PV | 2021-12-29
INT-59177 | 35.3 | 2600000000 | 26E SOUTH WOODSTOCK | 14M TRACY | Woodstock | PV | 2021-12-29
INT-59207 | 100 | 15Q1 |  | 15Q CANAL ST | Plantsville | PV | 2021-12-29
INT-59208 | 250 | 12A7 |  | 12A FORESTVILLE | Plainville | PV | 2021-12-29
INT-59317 | 1000 | 27H1 |  | 27H SCITICO | Somers | PV | 2021-12-30
INT-59351 | 66.6 | 12C4 |  | 12C ENFIELD | Enfield | PV | 2021-12-30
INT-59367 | 34.2 | 30L23 |  | 30L TODD RD | Wolcott | PV | 2021-12-31
INT-59371 | 100 | 114 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | PV | 2021-12-20
INT-59372 | 45.6 | 30L24 |  | 30L TODD RD | Wolcott | PV | 2021-12-31
INT-59377 | 100 | 11H79 |  | 11H BLACK ROCK | Kensington | PV | 2021-12-31
INT-59426 | 40 | 12F47 |  | 12F HANOVER ST | Cheshire | PV | 2022-01-03
INT-59428 | 35 | 12F47 |  | 12F HANOVER ST | Cheshire | PV | 2022-01-03
INT-59429 | 99.9 | 22M2 |  | 22M WATERSIDE | Stamford | PV | 2022-01-03
INT-59430 | 175 | 12F47 |  | 12F HANOVER ST | Cheshire | PV | 2022-01-03
INT-59432 | 62.5 | 30Y9 |  | 30Y BROOKLYN | Brooklyn | PV | 2022-01-03
INT-59433 | 30 | 12F47 |  | 12F HANOVER ST | Cheshire | PV | 2022-01-03
INT-59434 | 62.5 | 30Y9 |  | 30Y BROOKLYN | Brooklyn | PV | 2022-01-03
INT-59440 | 99.9 | 23N1 | 23N SOUTH LEONARD ST | 11W FREIGHT ST | Waterbury | PV | 2022-01-03
INT-59443 | 99.9 | 7L86 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | Newington | PV | 2022-01-03
INT-59448 | 120 | 21L2 |  | 21L S NAUGATUCK | Naugatuck | PV | 2022-01-03
INT-59462 | 3000 | 14M9 |  | 14M TRACY | Woodstock | PV | 2022-01-03
INT-59463 | 1000 | 11H79 |  | 11H BLACK ROCK | Berlin | PV | 2022-01-04
INT-59493 | 32.7 | 28F6 |  | 28F GREENWICH | Greenwich | PV | 2022-01-10
INT-59515 | 33.3 | 4A4 |  | 4A NEWINGTON | WEST HARTFORD | PV | 2022-01-14
INT-59551 | 1981.7 | 12Y9 |  | 12Y ROCKY RIVER | New Milford | PV | 2022-01-18
INT-59552 | 1981.7 | 12Y9 |  | 12Y ROCKY RIVER | New Milford | PV | 2022-01-18
INT-59653 | 600 | 43F2 |  | 43F NE SIMSBURY | Simsbury | PV | 2022-01-26
INT-59695 | 86 | 15U3 |  | 15U CHIPPEN HILL | Terryville | PV | 2022-01-28
INT-59867 | 4990 | 32R2 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | Fuel Cell
INT-59888 | 199.8 | 3B08 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2022-02-10
INT-59900 | 200 | 23Q8 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | Thompson | PV | 2022-02-10
INT-59904 | 200 | 23Q8 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | Thompson | PV | 2022-02-10
INT-59933 | 150 | 15Q4 |  | 15Q CANAL ST | Cheshire | PV | 2022-02-11
INT-60013 | 199.8 | 22N7 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2022-02-15
INT-60057 | 1750 | 27H9 |  | 27H SCITICO | East Windsor | PV | 2024-02-06
INT-60063 | 990.8 | 15Q7 |  | 15Q CANAL ST | Southington | PV | 2022-02-16
INT-60069 | 1993.9 | 19U2 | 19U EAST BANTAM | 14R CAMPVILLE | Litchfield | PV | 2022-02-17
INT-60103 | 1000 | 2A17 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2022-02-18
INT-60104 | 1990 | 2A17 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2022-02-18
INT-60122 | 1816 | 1B12 |  | 1B FRANKLIN DR | Torrington | PV | 2022-02-22
INT-60124 | 600 | 27H4 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2022-02-23
INT-60143 | 66.6 | 11F10 |  | 11F CARD ST | Mansfield | PV | 2022-02-22
INT-60183 | 600 | 15M3 | 15M BLAIR | 14W ROCKVILLE | Willington | PV | 2022-02-23
INT-60350 | 1990 | 33B7 | 33B WINSTED | 14R CAMPVILLE | Winchester | PV | 2022-02-28
INT-60352 | 1750 | 33B7 | 33B WINSTED | 14R CAMPVILLE | Winchester | PV | 2022-02-28
INT-60355 | 1000 | 3A03 |  | 3A MANCHESTER | Manchester | PV | 2022-02-28
INT-60359 | 750 | 23Q8 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | North Grosvenordale | PV | 2022-02-28
INT-60368 | 1990 | 21H14 |  | 21H PORTLAND | Portland | PV | 2022-02-28
INT-60376 | 4000 | 12B37 |  | 12B BUNKER HILL | Woodbury | PV
INT-60386 | 150 | 1K12 |  | 1K GLENBROOK | Stamford | PV | 2022-02-28
INT-60388 | 461.7 | 44J3 | 44J GREENWOODS RD | 14R CAMPVILLE | Torrington | PV | 2022-02-28
INT-60389 | 1987.7 | 14M39 |  | 14M TRACY | Dayville | PV | 2022-02-28
INT-60391 | 2000 | 13B25 |  | 13B FRYBROOK | Griswold | PV | 2022-02-28
INT-60394 | 2000 | 33B7 | 33B WINSTED | 14R CAMPVILLE | Winchester | PV | 2024-01-11
INT-60397 | 1000 | 1Q02 |  | 1Q UNCASVILLE | Montville | PV | 2022-02-28
INT-60416 | 1998 | 14L2 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV
INT-60417 | 1998 | 3R12 |  | 3R ROCKY HILL | Cromwell | PV
INT-60425 | 600 | 2A17 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2022-02-28
INT-60581 | 5506 | 36F5 |  | 36F WATERFORD | Waterford | Other | 2022-03-04
INT-60719 | 600 | 22M2 |  | 22M WATERSIDE | Stamford | PV | 2022-03-10
INT-60845 | 37.7 | 1Q01 |  | 1Q UNCASVILLE | Oakdale | PV | 2022-03-15
INT-60874 | 1500 | 6A10 |  | 6A BERLIN | Middletown | PV | 2022-03-16
INT-60876 | 850 | 14L2 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2022-03-16
INT-60877 | 850 | 15M3 | 15M BLAIR | 14W ROCKVILLE | Willington | PV | 2022-03-16
INT-60914 | 3500 | 15M2 | 15M BLAIR | 14W ROCKVILLE | Stafford | PV | 2022-03-17
INT-61068 | 250 | 27H2 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2022-03-23
INT-61424 | 8316 | 13B9 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2022-04-01
INT-61566 | 198.8 | 7A78 |  | 7A WESTSIDE | Middletown | PV | 2022-04-06
INT-61722 | 225 | 24A11 |  | 24A FLAX HILL | Norwalk | ICE | 2022-04-12
INT-62624 | 25.2 | 5R7 |  | 5R CANTON | Collinsville | PV | 2022-05-10
INT-63089 | 4900 | 300L4 | 300L WALBRO | 12F HANOVER ST | Meriden | Battery | 2022-05-23
INT-63091 | 4900 | 15Q4 |  | 15Q CANAL ST | Cheshire | Battery | 2022-05-23
INT-63093 | 7000 | 315A1 | 315A STANADYNE | 2N NORTHWEST HARTFORD | Windsor | Battery | 2022-05-23
INT-63130 | 768 | 4A10 |  | 4A NEWINGTON | Farmington | Battery | 2022-05-23
INT-63131 | 768 | 15U1 |  | 15U CHIPPEN HILL | Bristol | Battery | 2022-05-23
INT-63132 | 768 | 12C4 |  | 12C ENFIELD | Enfield | Battery | 2022-05-23
INT-63133 | 768 | 4A2 |  | 4A NEWINGTON | Newington | Battery | 2022-05-23
INT-63139 | 768 | 23J1 |  | 23J BARBOUR HILL | South Windsor | Battery | 2022-05-23
INT-63182 | 2135 | 12M3 |  | 12M NEWTOWN | Newtown | PV | 2022-05-24
INT-63184 | 687.5 | 3B02 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2022-05-24
INT-63194 | 1285 | 14L5 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | Battery | 2022-05-24
INT-63262 | 249.9 | 24A11 |  | 24A FLAX HILL | Norwalk | PV | 2022-05-25
INT-63264 | 245.8 | 12B35 |  | 12B BUNKER HILL | Waterbury | PV | 2022-05-25
INT-63354 | 29 | 9L07 |  | 9L WILLIAMS ST | New London | PV | 2022-05-31
INT-63495 | 5052 | 15M3 | 15M BLAIR | 14W ROCKVILLE | Willington | Battery | 2022-06-01
INT-63499 | 10000 | 11C13 |  | 11C HADDAM | East Haddam | Other | 2022-06-01
INT-63506 | 4900 | 21H9 |  | 21H PORTLAND | East Hampton | Battery | 2022-06-01
INT-63507 | 5052 | 14K7 |  | 14K WINDSOR LOCKS | Windsor Locks | Battery | 2022-06-01
INT-64224 | 44.1 | 21K3 |  | 21K BATES ROCK | Southbury | PV | 2022-06-16
INT-64410 | 85 | 12A3 |  | 12A FORESTVILLE | Bristol | PV | 2022-06-22
INT-64546 | 50 | 8A2 |  | 8A TORRINGTON TERMINAL | Torrington | PV | 2022-06-24
INT-64549 | 100 | 8A2 |  | 8A TORRINGTON TERMINAL | Torrington | PV | 2022-06-24
INT-64551 | 100 | 23J1 |  | 23J BARBOUR HILL | Vernon | PV | 2022-06-24
INT-64553 | 100 | 23J1 |  | 23J BARBOUR HILL | Vernon | PV | 2022-06-24
INT-64765 | 25.2 | 32R1 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | PV | 2022-07-01
INT-64792 | 50.2 | 130 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | PV | 2022-07-05
INT-64800 | 82.8 | 13K1 |  | 13K MYSTIC | Mystic | PV | 2022-07-05
INT-64980 | 150 | 36F5 |  | 36F WATERFORD | Waterford | PV | 2022-07-07
INT-65160 | 249.9 | 24A11 |  | 24A FLAX HILL | Norwalk | PV | 2022-07-12
INT-65165 | 249.9 | 24A11 |  | 24A FLAX HILL | Norwalk | PV | 2022-07-19
INT-65407 | 95.8 | 3A09 |  | 3A MANCHESTER | Glastonbury | PV | 2022-07-15
INT-65654 | 100 | 2B7 |  | 2B THOMASTON | Plymouth | PV | 2022-07-22
INT-65662 | 15000 | 11F14 |  | 11F CARD ST | North Windham | PV | 2022-07-22
INT-65734 | 330.3 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret | PV | 2022-07-25
INT-65903 | 4990 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Montville | Battery | 2022-08-29
INT-66032 | 2270 | 1C21 |  | 1C FARMINGTON | Simsbury | PV | 2022-08-01
INT-66077 | 996 | 27H1 |  | 27H SCITICO | Somers | PV | 2022-08-02
INT-66189 | 250 | 13A2 |  | 13A SHEPAUG | Southbury | PV | 2022-08-04
INT-66383 | 66.3 | 2B6 |  | 2B THOMASTON | Watertown | PV | 2022-08-11
INT-66393 | 1840 | 2N14 |  | 2N NORTHWEST HARTFORD | Hartford | Fuel Cell | 2022-08-11
INT-66426 | 1135 | 1C21 |  | 1C FARMINGTON | Simsbury | PV | 2022-08-11
INT-66502 | 4990 | 11Y1 |  | 11Y FLANDERS | Salem | Other | 2022-08-15
INT-66550 | 201.3 | 12S1 |  | 12S TUNNEL | Griswold | PV | 2022-08-16
INT-66552 | 201.3 | 6A3 |  | 6A BERLIN | Berlin | PV | 2022-08-16
INT-66553 | 201.3 | 3B05 |  | 3B BLOOMFIELD | Bloomfield | PV | 2022-08-16
INT-66554 | 120.8 | 39M1 | 39M LOUNSBURY | 14S WILLIMANTIC | Willimantic | PV | 2022-08-16
INT-66569 | 37.7 | 16Q2 | 16Q MIANUS | 12H TOMAC AVE | Cos Cob | PV | 2022-08-16
INT-66618 | 1811.3 | 36M1 | 36M SUFFIELD | 12C ENFIELD | Suffield | PV
INT-66898 | 333.3 | 13S6 |  | 13S DARIEN | Darien | PV | 2022-08-23
INT-67000 | 600 | 1Q03 |  | 1Q UNCASVILLE | Montville | PV | 2022-08-25
INT-67003 | 750 | 7A71 |  | 7A WESTSIDE | Middletown | PV | 2022-08-25
INT-67005 | 550 | 15L68 |  | 15L BOKUM | Deep River | PV | 2022-08-25
INT-67007 | 1800 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield Ctr | PV | 2022-08-25
INT-67142 | 62.5 | 22R5 |  | 22R HOPEWELL | Glastonbury | PV | 2022-08-29
INT-67206 | 187.5 | 11J43 |  | 11J BRANFORD | Branford | PV | 2022-08-30
INT-67322 | 83.3 | 11J43 |  | 11J BRANFORD | Branford | PV | 2022-09-01
INT-67375 | 49.7 | 22R3 |  | 22R HOPEWELL | Glastonbury | PV | 2022-09-01
INT-67408 | 200 | 11N86 |  | 11N BEACON FALLS | Seymour | PV | 2022-09-02
INT-67833 | 4990 | 15L12 |  | 15L BOKUM | Old Saybrook | Battery | 2022-09-13
INT-68621 | 840 | 130 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | PV | 2022-09-29
INT-68895 | 4000 | 11K48 |  | 11K BRISTOL | Bristol | Fuel Cell | 2022-10-04
INT-69392 | 4000 | 23Q8 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | North Grosvenor Dale | PV | 2022-10-17
INT-69489 | 550 | 49S1 |  | 49S SKUNGAMAUG | Coventry | ICE | 2022-10-18
INT-69592 | 99.4 | 15L6 |  | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2022-10-19
INT-69759 | 75 | 11J45 |  | 11J BRANFORD | Branford | PV | 2022-10-24
INT-70527 | 199.8 | 36F6 |  | 36F WATERFORD | Waterford | PV | 2022-11-08
INT-70528 | 199.8 | 128 |  | 1A SOUTH MEADOW | Wethersfield | PV | 2022-11-08
INT-70538 | 26.1 | 11S13 |  | 11S CARMEL HILL | Roxbury | PV | 2022-11-08
INT-70711 | 35 | 9S27 |  | 9S NORWALK | New Canaan | ICE | 2022-11-14
INT-71307 | 4950 | 27H12 |  | 27H SCITICO | Somers | PV | 2022-11-23
INT-71434 | 4999 | 37F2 |  | 37F SANDY HOOK | Monroe | Battery | 2022-11-29
INT-71435 | 4999 | 11M3 |  | 11M BULLS BRIDGE | New Milford | Battery | 2022-11-29
INT-71440 | 99.4 | 15L6 |  | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2022-11-29
INT-71497 | 550 | 23Q9 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | Thompson | ICE | 2022-11-30
INT-71629 | 133.3 | 14H1 |  | 14H WEST BROOKFIELD | Brookfield | PV | 2022-12-05
INT-71680 | 200 | 2A17 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | East Granby | PV | 2022-12-05
INT-71837 | 1050 | 12C6 |  | 12C ENFIELD | East Windsor | PV | 2022-12-08
INT-72089 | 500 | 12S1 |  | 12S TUNNEL | Lisbon | PV | 2022-12-13
INT-72344 | 198.8 | 13H99 |  | 13H NOERA | Waterbury | PV | 2022-12-19
INT-72366 | 45.2 | 5L02 |  | 5L NORTH CANAAN | Salisbury | PV | 2022-12-22
INT-72514 | 2568 | 12Y9 |  | 12Y ROCKY RIVER | New Milford | Battery | 2022-12-22
INT-72554 | 180 | 13K2 |  | 13K MYSTIC | Mystic | PV | 2022-12-27
INT-72593 | 120 | 13K2 |  | 13K MYSTIC | Mystic | PV | 2022-12-27
INT-72687 | 904.9 | 14L6 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2023-01-03
INT-72689 | 199.8 | 14L2 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2023-01-05
INT-72701 | 49.7 | 1K04 |  | 1K GLENBROOK | Stamford | PV | 2023-01-03
INT-72706 | 26.4 | 1K04 |  | 1K GLENBROOK | Stamford | PV | 2023-01-03
INT-72708 | 49.7 | 1K04 |  | 1K GLENBROOK | Stamford | PV | 2023-01-03
INT-72844 | 5000 | 26N7 |  | 26N OXFORD | Plantsville | PV | 2023-01-03
INT-72976 | 19999 | 12C7 |  | 12C ENFIELD | Enfield | Battery | 2023-01-05
INT-73015 | 400 | 2A17 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2023-01-06
INT-73117 | 2988 | 5R5 |  | 5R CANTON | Torrington | PV | 2023-01-09
INT-73484 | 161 | 43F2 |  | 43F NE SIMSBURY | Simsbury | PV | 2023-01-17
INT-73506 | 26.9 | 18P2 |  | 18P SHERWOOD | Westport | PV | 2023-01-17
INT-73536 | 198.8 | 9L01 |  | 9L WILLIAMS ST | New London | PV | 2023-01-17
INT-73663 | 250 | 147 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | Fuel Cell | 2023-01-19
INT-73675 | 4999 | 21H15 |  | 21H PORTLAND | Portland | Battery | 2023-01-19
INT-73682 | 845.3 | 28M5 |  | 28M MIDDLE RIVER | Danbury | PV | 2023-01-19
INT-73772 | 966 | 22D4 | 22D SAYBROOK | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2023-01-23
INT-73776 | 750 | 14M9 |  | 14M TRACY | Pomfret | PV | 2023-01-20
INT-73844 | 70 | 21J3 |  | 21J SALISBURY | Lakeville | PV | 2023-01-23
INT-73879 | 75 | 22D1 | 22D SAYBROOK | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2023-01-24
INT-73882 | 75 | 22D3 | 22D SAYBROOK | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2023-01-24
INT-73909 | 8060.8 | 11M3 |  | 11M BULLS BRIDGE | Gaylordsville | PV + Battery | 2023-01-25
INT-74229 | 149.1 | 7L86 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | Newington | PV | 2023-01-30
INT-74231 | 149.1 | 7L86 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | Newington | PV | 2023-01-30
INT-74232 | 149.1 | 7L86 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | Newington | PV | 2023-01-30
INT-74243 | 241.5 | 21K8 |  | 21K BATES ROCK | Southbury | PV | 2023-01-30
INT-74244 | 442.8 | 28M13 |  | 28M MIDDLE RIVER | Danbury | PV | 2023-01-30
INT-74367 | 25.2 | 4L06 |  | 4L FALLS VILLAGE | Lakeville | PV | 2023-04-29
INT-74415 | 3000 | 22R5 |  | 22R HOPEWELL | Glastonbury | PV | 2023-02-01
INT-74421 | 454 | 36F1 |  | 36F WATERFORD | Waterford | PV | 2023-02-01
INT-74431 | 347.8 | 3B14 |  | 3B BLOOMFIELD | Bloomfield | PV | 2023-02-02
INT-74540 | 4000 | 15M2 | 15M BLAIR | 14W ROCKVILLE | Stafford Springs | PV | 2023-02-03
INT-74564 | 43.5 | 32G13 |  | 32G EAST HARTFORD | East Hartford | PV | 2023-02-06
INT-74619 | 75 | 15L46 |  | 15L BOKUM | Westbrook | PV | 2023-02-06
INT-74747 | 35.2 | 13S5 |  | 13S DARIEN | Darien | PV | 2023-02-08
INT-74899 | 149.1 | 13B25 |  | 13B FRYBROOK | Griswold | PV | 2023-02-10
INT-74906 | 496.9 | 21P2 |  | 21P EAST MERIDEN | Meriden | PV | 2023-02-10
INT-74907 | 149.1 | 3B08 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2023-02-10
INT-74908 | 149.1 | 11W46 |  | 11W FREIGHT ST | Waterbury | PV | 2023-02-10
INT-75032 | 4000 | 9L02 |  | 9L WILLIAMS ST | New London | Battery | 2023-02-13
INT-75152 | 48 | 15L68 |  | 15L BOKUM | Westbrook | PV | 2023-02-15
INT-75324 | 299.7 | 14L5 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2023-02-17
INT-75380 | 750 | 12A15 |  | 12A FORESTVILLE | Bristol | PV | 2023-02-21
INT-75469 | 150 | 3A09 |  | 3A MANCHESTER | Glastonbury | PV | 2023-02-21
INT-75712 | 175.1 | 11S13 |  | 11S CARMEL HILL | Roxbury | PV | 2023-02-24
INT-75767 | 199.8 | 6A3 |  | 6A BERLIN | Berlin | PV | 2023-03-01
INT-75828 | 775.2 | 4C14 |  | 4C SOUTHINGTON | Plantsville | Battery | 2023-02-28
INT-75829 | 775.2 | 4C11 |  | 4C SOUTHINGTON | Southington | Battery | 2023-02-28
INT-75899 | 60 | 22N5 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2023-03-01
INT-75901 | 250 | 22N5 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2023-03-01
INT-75927 | 347.8 | 13H97 |  | 13H NOERA | Waterbury | PV | 2023-03-02
INT-75928 | 496.9 | 43F6 |  | 43F NE SIMSBURY | Simsbury | PV | 2023-03-02
INT-75929 | 198.8 | 14K6 |  | 14K WINDSOR LOCKS | Windsor Locks | PV | 2023-03-02
INT-75930 | 198.8 | 21H15 |  | 21H PORTLAND | Portland | PV | 2023-03-02
INT-75931 | 198.8 | 43F2 |  | 43F NE SIMSBURY | Simsbury | PV | 2023-03-02
INT-75932 | 496.9 | 11F9 |  | 11F CARD ST | Columbia | PV | 2023-03-02
INT-75947 | 62.5 | 12Y10 |  | 12Y ROCKY RIVER | New Milford | PV | 2023-03-02
INT-75950 | 200 | 11A72 |  | 11A TRIANGLE | Danbury | PV | 2023-03-02
INT-75958 | 550 | 28M8 |  | 28M MIDDLE RIVER | Danbury | PV | 2023-03-02
INT-75995 | 25.2 | 11Y1 |  | 11Y FLANDERS | Salem | PV
INT-76138 | 200 | 5R3 |  | 5R CANTON | Canton | PV | 2023-03-06
INT-76143 | 87.5 | 12S5 |  | 12S TUNNEL | Preston City | PV | 2023-03-06
INT-76295 | 810 | 24A12 |  | 24A FLAX HILL | Norwalk | PV | 2023-03-08
INT-76344 | 30 | 28A1 | 28A PEPPERIDGE | 9S NORWALK | Norwalk | Battery | 2023-03-08
INT-76448 | 4000 | 12J33 |  | 12J MANSFIELD | Stafford Springs | PV | 2023-03-09
INT-76507 | 4984.7 | 14M22 |  | 14M TRACY | Pomfret | PV | 2023-03-10
INT-76512 | 996 | 14M22 |  | 14M TRACY | Pomfret | PV | 2023-03-10
INT-76514 | 4984.7 | 14M22 |  | 14M TRACY | Putnam | PV
INT-76524 | 4984.7 | 14M14 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2023-03-10
INT-76527 | 4984.7 | 14M7 |  | 14M TRACY | Pomfret Center | PV | 2023-03-10
INT-76536 | 4125 | 12B35 |  | 12B BUNKER HILL | Waterbury | PV | 2023-03-10
INT-76563 | 4975 | 11F12 |  | 11F CARD ST | North Franklin | PV | 2023-03-13
INT-76694 | 250 | 22N5 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2023-03-14
INT-76754 | 1927 | 300F2 | 300F TRINITY COLLEGE | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | Battery | 2023-03-15
INT-76755 | 1928 | 12F52 |  | 12F HANOVER ST | Meriden | Battery | 2023-03-15
INT-76756 | 2408 | 12F51 |  | 12F HANOVER ST | Meriden | Battery | 2023-03-15
INT-76762 | 20132 | 43F1 |  | 43F NE SIMSBURY | Simsbury | Battery | 2023-03-15
INT-76767 | 1928 | 23Q9 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | Thompson | Battery | 2023-03-15
INT-76768 | 17985 | 12C47 |  | 12C ENFIELD | Suffield | Battery | 2023-03-15
INT-76827 | 1958 | 35A11 |  | 35A WILTON | Wilton | Battery | 2023-03-16
INT-76828 | 2325 | 4A12 |  | 4A NEWINGTON | Newington | Battery | 2023-03-16
INT-76871 | 996 | 1B12 |  | 1B FRANKLIN DR | Torrington | PV | 2023-03-16
INT-76909 | 987.5 | 24H2 |  | 24H SHAWS HILL | Watertown | PV | 2023-03-17
INT-77032 | 200 | 22N5 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2023-03-20
INT-77087 | 180 | 21J4 |  | 21J SALISBURY | Sharon | PV | 2023-03-21
INT-77099 | 200 | 12A6 |  | 12A FORESTVILLE | Southington | PV | 2023-03-27
INT-77100 | 200 | 12A6 |  | 12A FORESTVILLE | Southington | PV | 2023-03-21
INT-77115 | 199.8 | 23J33 |  | 23J BARBOUR HILL | Manchester | PV | 2023-07-26
INT-77154 | 200 | 15Q1 |  | 15Q CANAL ST | Cheshire | PV | 2023-03-22
INT-77162 | 35.2 | 30K11 |  | 30K DOOLEY | Middlefield | PV | 2023-03-21
INT-77364 | 166.5 | 32G3 |  | 32G EAST HARTFORD | East Hartford | PV | 2023-03-24
INT-77426 | 100 | 27H2 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2023-03-27
INT-77430 | 150 | 7L84 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | New Britain | PV | 2023-03-27
INT-77492 | 137.3 | 13K1 |  | 13K MYSTIC | Mystic | PV | 2023-03-28
INT-77531 | 25.1 | 7A77 |  | 7A WESTSIDE | Middletown | PV | 2023-08-31
INT-77602 | 1550.4 | 4C16 |  | 4C SOUTHINGTON | Plantsville | Battery | 2023-03-29
INT-77661 | 66.4 | 11A77 |  | 11A TRIANGLE | Danbury | PV | 2023-03-30
INT-77796 | 4000 | 9L09 |  | 9L WILLIAMS ST | Waterford | Battery | 2023-03-31
INT-77813 | 35 | 13K1 |  | 13K MYSTIC | OLD MYSTIC | PV | 2023-04-03
INT-77829 | 432.7 | 27H11 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2023-04-03
INT-77844 | 25.2 | 22R4 |  | 22R HOPEWELL | South Glastonbury | PV | 2023-05-01
INT-78141 | 1987.9 | 14S2 |  | 14S WILLIMANTIC | Willimantic | PV | 2023-04-06
INT-78142 | 1000 | 1B06 |  | 1B FRANKLIN DR | Torrington | Battery | 2023-04-21
INT-78189 | 350 | 12B35 |  | 12B BUNKER HILL | Waterbury | Fuel Cell | 2023-04-10
INT-78198 | 250 | 3A09 |  | 3A MANCHESTER | Manchester | Fuel Cell | 2023-04-11
INT-78209 | 200 | 36M2 | 36M SUFFIELD | 12C ENFIELD | West Suffield | PV | 2023-04-06
INT-78583 | 49.7 | 11J45 |  | 11J BRANFORD | Branford | PV | 2023-04-13
INT-78680 | 99.9 | 4A1 |  | 4A NEWINGTON | Newington | PV | 2023-04-17
INT-78973 | 4990 | 7A76 |  | 7A WESTSIDE | Middletown | Battery | 2023-04-23
INT-78979 | 4999 | 1Q5 |  | 1Q UNCASVILLE | Uncasville | Battery | 2023-04-20
INT-79028 | 16020 | 12S6 |  | 12S TUNNEL | Preston | Battery | 2023-04-20
INT-79036 | 66.3 | 2A15 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Simsbury | PV | 2023-04-21
INT-79365 | 150 | 13K3 |  | 13K MYSTIC | Stonington | PV | 2023-04-26
INT-79432 | 199.8 | 22N6 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2023-04-27
INT-79436 | 199.8 | 22N6 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2023-04-27
INT-79498 | 30 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield | PV | 2023-04-28
INT-79500 | 30 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield | PV | 2023-04-28
INT-79505 | 30 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield | PV | 2023-04-28
INT-79518 | 200 | 21H15 |  | 21H PORTLAND | Portland | PV | 2023-04-28
INT-79519 | 30 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield | PV | 2023-04-28
INT-79524 | 40 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield | PV | 2023-04-28
INT-79525 | 30 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield | PV | 2023-04-28
INT-79527 | 30 | 12J5 |  | 12J MANSFIELD | Mansfield | PV | 2023-04-28
INT-79599 | 2000 | 7L82 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | New Britain | Fuel Cell | 2023-05-01
INT-79622 | 600 | 12C5 |  | 12C ENFIELD | East Windsor | PV | 2023-05-01
INT-80001 | 133.3 | 2B5 |  | 2B THOMASTON | Terryville | PV | 2023-05-07
INT-80118 | 4990 | 43F3 |  | 43F NE SIMSBURY | Granby | Battery | 2023-05-09
INT-80377 | 25.2 | 15L6 |  | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2023-05-12
INT-80639 | 200 | 3B06 |  | 3B BLOOMFIELD | Bloomfield | PV | 2023-05-18
INT-80826 | 10820.9 | 14N3 | 14N RIVERTON RD | 5R CANTON | Colebrook | PV | 2023-05-22
INT-80834 | 198.8 | 13S7 |  | 13S DARIEN | Darien | PV | 2023-05-22
INT-80982 | 50 | 43F3 |  | 43F NE SIMSBURY | West Granby | PV | 2023-05-24
INT-81000 | 32.8 | 1K12 |  | 1K GLENBROOK | Stamford | PV | 2023-06-20
INT-81005 | 135 | 29J2 | 29J BURRVILLE | 14R CAMPVILLE | Torrington | PV | 2023-05-24
INT-81049 | 29.4 | 11M3 |  | 11M BULLS BRIDGE | Kent | PV | 2023-05-25
INT-81059 | 30 | 30R10 |  | 30R GREEN HILL | Guilford | Battery | 2023-05-25
INT-81150 | 400 | 24H6 |  | 24H SHAWS HILL | Watertown | PV | 2023-05-26
INT-81154 | 120 | 24H6 |  | 24H SHAWS HILL | Watertown | PV | 2023-05-26
INT-81280 | 200 | 22M2 |  | 22M WATERSIDE | Stamford | PV | 2023-05-31
INT-81326 | 5000 | 11F13 |  | 11F CARD ST | Scotland | PV | 2023-06-01
INT-81545 | 43 | 12Y12 |  | 12Y ROCKY RIVER | New Milford | PV | 2023-06-06
INT-81567 | 199.8 | 21P3 |  | 21P EAST MERIDEN | Meriden | PV | 2023-06-07
INT-81665 | 25.2 | 11M3 |  | 11M BULLS BRIDGE | Sherman | PV
INT-81676 | 125 | 12B34 |  | 12B BUNKER HILL | Waterbury | PV | 2023-06-09
INT-81690 | 1000 | 12C5 |  | 12C ENFIELD | East Windsor | PV | 2023-06-09
INT-81709 | 5000 | 32R2 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | PV | 2023-06-09
INT-81778 | 1328.3 | 14W6 |  | 14W ROCKVILLE | Tolland | PV | 2023-06-12
INT-81934 | 248.5 | 3A01 |  | 3A MANCHESTER | Manchester | PV | 2023-06-14
INT-82001 | 187.5 | 23Q8 | 23Q THOMPSON | 14M TRACY | Thompson | PV | 2023-06-15
INT-82069 | 26 | 36M2 | 36M SUFFIELD | 12C ENFIELD | Suffield | PV | 2023-06-15
INT-82204 | 975 | 36M2 | 36M SUFFIELD | 12C ENFIELD | West Suffield | PV | 2023-06-20
INT-82410 | 750 | 27H7 |  | 27H SCITICO | Enfield | PV | 2023-06-23
INT-82419 | 28 | 11Y1 |  | 11Y FLANDERS | East Lyme | PV
INT-82554 | 125 | 30Y9 |  | 30Y BROOKLYN | Brooklyn | PV | 2023-06-27
INT-82582 | 59.7 | 21K6 |  | 21K BATES ROCK | Southbury | PV | 2023-06-27
INT-82607 | 100 | 30Y9 |  | 30Y BROOKLYN | Brooklyn | PV | 2023-06-27
INT-82626 | 480 | 32G8 |  | 32G EAST HARTFORD | East Hartford | PV | 2023-06-29
INT-82635 | 5000 | 13K1 |  | 13K MYSTIC | Mystic | PV | 2023-06-28
INT-82645 | 240 | 13F71 |  | 13F BALDWIN | Naugatuck | PV | 2023-06-28
INT-82660 | 30 | 31A9 | 31A LAKEVIEW | 9S NORWALK | New Canaan | Battery | 2023-06-28
INT-82670 | 960 | 11N86 |  | 11N BEACON FALLS | Seymour | PV | 2023-06-29
INT-82872 | 400 | 14S3 |  | 14S WILLIMANTIC | Windham | PV | 2023-07-05
INT-83162 | 399.6 | 24H5 |  | 24H SHAWS HILL | Waterbury | PV | 2023-07-18
INT-83471 | 780 | 300B4 | 300B ST FRANCIS HOSPITAL | 2N NORTHWEST HARTFORD | Hartford | PV | 2023-07-18
INT-83548 | 200 | 11N86 |  | 11N BEACON FALLS | Seymour | PV | 2023-07-17
INT-83687 | 925.8 | 32G8 |  | 32G EAST HARTFORD | East Hartford | PV | 2023-07-20
INT-83900 | 37.6 | 12N17 |  | 12N PEACEABLE | Redding | PV | 2023-07-26
INT-84249 | 57.9 | 12N19 |  | 12N PEACEABLE | Weston | PV | 2023-08-03
INT-84281 | 29 | 12A7 |  | 12A FORESTVILLE | Plainville | Battery | 2023-08-03
INT-84471 | 603.8 | 2A3 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | East Granby | PV | 2023-08-08
INT-84649 | 40.3 | 27K7 | 27K N GREENWICH | 11R COS COB | Greenwich | PV | 2023-08-11
INT-84700 | 31.2 | 14W5 |  | 14W ROCKVILLE | Vernon | PV | 2023-08-11
INT-84736 | 30 | 2600000000 | 26E SOUTH WOODSTOCK | 14M TRACY | Eastford | PV | 2023-08-14
INT-84873 | 198.8 | 14L1 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2023-08-16
INT-84926 | 100 | 21H8 |  | 21H PORTLAND | Marlborough | PV | 2023-08-16
INT-85054 | 5000 | 11S14 |  | 11S CARMEL HILL | Woodbury | PV | 2023-08-18
INT-85055 | 3000 | 13F65 |  | 13F BALDWIN | Prospect | PV | 2023-08-18
INT-85198 | 66.6 | 31C1 | 31C CHRISTIAN ST | 11M BULLS BRIDGE | Washington | PV | 2023-08-24
INT-85232 | 33.3 | 11A72 |  | 11A TRIANGLE | Danbury | PV | 2023-08-24
INT-85362 | 4900 | 7A74 |  | 7A WESTSIDE | Middletown | Battery | 2023-08-25
INT-85486 | 181.1 | 13H99 |  | 13H NOERA | Waterbury | PV | 2023-08-29
INT-85487 | 60.3 | 12C4 |  | 12C ENFIELD | Enfield | PV | 2023-08-29
INT-85508 | 100 | 2N05 |  | 2N NORTHWEST HARTFORD | Hartford | PV | 2023-08-29
INT-85511 | 100 | 3B11 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2023-08-29
INT-85513 | 100 | 2A15 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | Simsbury | PV | 2023-08-29
INT-85539 | 200 | 14N3 | 14N RIVERTON RD | 5R CANTON | Barkhamsted | PV | 2023-08-29
INT-85549 | 200 | 13K3 |  | 13K MYSTIC | Mystic | PV | 2023-08-29
INT-85560 | 199.8 | 14L1 |  | 14L SOUTH WINDSOR | South Windsor | PV | 2023-08-30
INT-85599 | 49.7 | 301B4 | 301B CLARK ST | 2N NORTHWEST HARTFORD | Hartford | PV | 2023-08-30
INT-85631 | 250 | 3A12 |  | 3A MANCHESTER | East Hartford | ICE | 2023-08-31
INT-85643 | 199.8 | 22N6 |  | 22N RIDGEFIELD | Ridgefield | PV | 2023-08-31
INT-85667 | 198.8 | 14M39 |  | 14M TRACY | Dayville | PV | 2023-08-31
INT-85690 | 1000 | 13Y2 | 13Y HARWINTON | 14R CAMPVILLE | Harwington | PV | 2023-09-06
INT-86039 | 4999 | 128 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | Battery | 2023-09-19
INT-86040 | 599.4 | 12A12 |  | 12A FORESTVILLE | Plainville | PV | 2023-09-12
INT-86224 | 4999 | 120 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | Battery | 2023-09-19
INT-86228 | 30.3 | 11S14 |  | 11S CARMEL HILL | Woodbury | PV | 2023-09-18
INT-86411 | 50 | 24A16 |  | 24A FLAX HILL | Norwalk | PV | 2023-09-18
INT-86741 | 198.8 | 2N17 |  | 2N NORTHWEST HARTFORD | Windsor | PV | 2023-09-25
INT-87127 | 199.8 | 11Y7 |  | 11Y FLANDERS | Old Lyme | PV | 2023-10-04
INT-87247 | 480 | 15U3 |  | 15U CHIPPEN HILL | Terryville | PV | 2023-10-05
INT-87331 | 250 | 19U1 | 19U EAST BANTAM | 14R CAMPVILLE | Bantam | PV | 2023-10-06
INT-87333 | 4999 | 21H12 |  | 21H PORTLAND | Portland | Battery | 2023-10-05
INT-87472 | 875 | 21L6 |  | 21L S NAUGATUCK | Bethany | PV | 2023-10-11
INT-87508 | 198.8 | 13F62 |  | 13F BALDWIN | Waterbury | PV | 2023-10-12
INT-87540 | 43.5 | 30R9 |  | 30R GREEN HILL | Madison | PV | 2023-10-12
INT-87575 | 362.3 | 12Y15 |  | 12Y ROCKY RIVER | New Milford | PV | 2023-10-13
INT-87577 | 241.5 | 12Y15 |  | 12Y ROCKY RIVER | New Milford | PV | 2023-10-13
INT-87750 | 180 | 4L09 |  | 4L FALLS VILLAGE | Falls Village | PV | 2023-10-18
INT-87913 | 49.7 | 3B11 |  | 3B BLOOMFIELD | Windsor | PV | 2023-10-20
INT-87939 | 199.8 | 12A8 |  | 12A FORESTVILLE | Plainville | PV | 2023-10-23
INT-87949 | 150 | 22M8 |  | 22M WATERSIDE | Stamford | PV | 2023-10-23
INT-88097 | 570.8 | 12N19 |  | 12N PEACEABLE | Redding | PV | 2023-10-26
INT-88129 | 1000 | 11Y1 |  | 11Y FLANDERS | Salem | PV | 2023-10-27
INT-88173 | 500 | 11Y1 |  | 11Y FLANDERS | Salem | PV | 2023-10-27
INT-88174 | 250 | 11Y1 |  | 11Y FLANDERS | Salem | PV | 2023-10-27
INT-88260 | 33.1 | 7A71 |  | 7A WESTSIDE | Middletown | PV | 2023-10-31
INT-88284 | 2000 | 11Y1 |  | 11Y FLANDERS | Salem | PV | 2023-10-31
INT-88464 | 41.52 | 31C1 | 31C CHRISTIAN ST | 11M BULLS BRIDGE | Washington Depot | Battery | 2023-11-06
INT-88476 | 3025 | 13H99 |  | 13H NOERA | Waterbury | PV | 2023-11-06
INT-88484 | 40 | 28F3 |  | 28F GREENWICH | Greenwich | Battery | 2023-11-07
INT-88539 | 200 | 9L04 |  | 9L WILLIAMS ST | New London | PV | 2023-11-08
INT-88572 | 50 | 7L87 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | Newington | PV | 2023-11-08
INT-88592 | 1000 | 15L5 |  | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2023-11-08
INT-88660 | 200 | 37F2 |  | 37F SANDY HOOK | Monroe | PV | 2023-11-10
INT-88678 | 4998 | 11A50 |  | 11A TRIANGLE | Bethel | Battery | 2023-11-10
INT-89035 | 1000 | 12J17 |  | 12J MANSFIELD | Storrs | PV | 2023-11-28
INT-89037 | 1000 | 12A8 |  | 12A FORESTVILLE | Plainville | PV | 2023-11-21
INT-89295 | 30 | 48C5 |  | 48C STONY HILL | Newtown | Battery | 2023-11-28
INT-89317 | 198.8 | 7L84 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | New Britain | PV | 2023-12-08
INT-89349 | 30 | 22N7 |  | 22N RIDGEFIELD | West Redding | Battery | 2023-11-29
INT-89422 | 40 | 12M4 |  | 12M NEWTOWN | Newtown | Battery | 2023-11-30
INT-89596 | 150 | 28P6 | 28P HUNTINGTON RD | 5R CANTON | Winsted | PV | 2023-12-05
INT-89597 | 150 | 28P6 | 28P HUNTINGTON RD | 5R CANTON | Winsted | PV | 2023-12-05
INT-89599 | 56.5 | 30G2 |  | 30G PLUMTREE | Danbury | PV | 2023-12-05
INT-89616 | 29.4 | 11M3 |  | 11M BULLS BRIDGE | New Milford | PV
INT-89797 | 500 | 1B11 |  | 1B FRANKLIN DR | Torrington | PV | 2023-12-12
INT-89812 | 125 | 11Y2 |  | 11Y FLANDERS | Niantic | PV | 2023-12-12
INT-89905 | 38 | 27K3 | 27K N GREENWICH | 11R COS COB | Greenwich | PV | 2024-01-18
INT-89912 | 66.3 | 3A10 |  | 3A MANCHESTER | Manchester | PV | 2023-12-19
INT-90112 | 27.2 | 13K2 |  | 13K MYSTIC | Mystic | Battery | 2024-02-21
INT-90144 | 120.8 | 2N14 |  | 2N NORTHWEST HARTFORD | Bloomfield | PV | 2023-12-19
INT-90363 | 180 | 42P2 | 42P PINEWOODS | 14R CAMPVILLE | Torrington | PV | 2023-12-28
INT-90571 | 1000 | 13K3 |  | 13K MYSTIC | Stonington | PV | 2024-01-04
INT-90572 | 472 | 12N19 |  | 12N PEACEABLE | Weston | PV | 2024-01-04
INT-90573 | 991 | 9L07 |  | 9L WILLIAMS ST | New London | PV | 2024-01-04
INT-90574 | 991 | 21H15 |  | 21H PORTLAND | Portland | PV | 2024-01-04
INT-90638 | 4050 | 11S15 |  | 11S CARMEL HILL | Morris | PV | 2024-01-04
INT-90649 | 5000 | 116 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | Battery | 2024-01-05
INT-90690 | 100 | 13S7 |  | 13S DARIEN | Darien | PV | 2024-01-08
INT-90693 | 50 | 3A08 |  | 3A MANCHESTER | Manchester | PV | 2024-01-08
INT-90695 | 3434.6 | 30L27 |  | 30L TODD RD | Wolcott | PV | 2024-01-11
INT-90785 | 62.5 | 12M6 |  | 12M NEWTOWN | Monroe | PV | 2024-01-11
INT-90802 | 989.9 | 11F10 |  | 11F CARD ST | Windham | PV | 2024-01-11
INT-90809 | 2000 | 33B7 | 33B WINSTED | 14R CAMPVILLE | Winchester | PV | 2024-01-11
INT-90811 | 2000 | 33B7 | 33B WINSTED | 14R CAMPVILLE | Winchester | PV | 2024-01-11
INT-90901 | 99.9 | 5R7 |  | 5R CANTON | Burlington | PV | 2024-01-17
INT-90904 | 200 | 3R12 |  | 3R ROCKY HILL | Cromwell | PV | 2024-01-17
INT-90927 | 5000 | 22R4 |  | 22R HOPEWELL | Portland | PV | 2024-01-18
INT-90929 | 200 | 32R3 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | PV | 2024-01-18
INT-90957 | 400 | 1B06 |  | 1B FRANKLIN DR | Torrington | PV | 2024-01-19
INT-90958 | 199.8 | 23J36 |  | 23J BARBOUR HILL | East Windsor | PV | 2024-01-19
INT-90974 | 200 | 12C7 |  | 12C ENFIELD | Enfield | PV | 2024-01-19
INT-91012 | 49.7 | 3B07 |  | 3B BLOOMFIELD | Bloomfield | PV | 2024-01-22
INT-91032 | 875 | 36M2 | 36M SUFFIELD | 12C ENFIELD | Suffield | PV | 2024-01-23
INT-91105 | 50 | 24H6 |  | 24H SHAWS HILL | Oakville | PV | 2024-01-24
INT-91136 | 40.1 | 15L6 |  | 15L BOKUM | Old Saybrook | PV | 2024-01-26
INT-91219 | 285 | 24A14 |  | 24A FLAX HILL | New Canaan | ICE | 2024-01-30
INT-91271 | 30 | 15C8 | 15C DANIELSON TURBINE | 30Y BROOKLYN | Danielson | Battery | 2024-01-31
INT-91287 | 1000 | 4L08 |  | 4L FALLS VILLAGE | Falls Village | PV | 2024-01-31
INT-91290 | 30 | 4R07 |  | 4R CEDAR HEIGHTS | Stamford | Battery | 2024-02-01
INT-91306 | 79.8 | 145 |  | 1A SOUTH MEADOW | Hartford | PV | 2024-02-01
INT-91314 | 36 | 15Q7 |  | 15Q CANAL ST | Plantsville | PV | 2024-02-01
INT-91321 | 5000 | 12J4 |  | 12J MANSFIELD | Ashford | PV | 2024-02-02
INT-91376 | 920 | 11Y2 |  | 11Y FLANDERS | Niantic | Fuel Cell | 2024-02-05
INT-91396 | 75 | 24A16 |  | 24A FLAX HILL | Norwalk | PV | 2024-02-05
INT-91408 | 75 | 2A4 |  | 2A NORTH BLOOMFIELD | East Granby | PV | 2024-02-05
INT-91453 | 200 | 30R8 |  | 30R GREEN HILL | Killingworth | PV | 2024-02-06
INT-91541 | 150 | 14W4 |  | 14W ROCKVILLE | Vernon | PV | 2024-02-08
INT-91547 | 40 | 11J41 |  | 11J BRANFORD | Branford | Battery | 2024-02-09
INT-91581 | 50 | 128 |  | 1A SOUTH MEADOW | Wethersfield | PV | 2024-02-12
INT-91607 | 26 | 35L10 |  | 35L STEPSTONE | Guilford | Battery | 2024-02-13
INT-91821 | 570 | 4C17 |  | 4C SOUTHINGTON | Southington | PV + Battery | 2024-02-27
INT-91823 | 1000 | 4C15 |  | 4C SOUTHINGTON | Southington | Battery | 2024-02-27
INT-92014 | 100 | 11J40 |  | 11J BRANFORD | Branford | PV
INT-92025 | 130 | 4A12 |  | 4A NEWINGTON | Newington | PV | 2024-03-01
INT-92139 | 99.4 | 7L90 |  | 7L EAST NEW BRITAIN | New Britain | PV | 2024-03-06
INT-92226 | 200 | 23J32 |  | 23J BARBOUR HILL | Manchester | PV | 2024-03-08
INT-92227 | 200 | 23J32 |  | 23J BARBOUR HILL | Manchester | PV | 2024-03-08
LEG-22708 | 2000 | 13B25 |  | 13B FRYBROOK | Griswold | PV | 2018-01-05
LEG-22709 | 1000 | 13B25 |  | 13B FRYBROOK | Griswold | PV | 2018-04-28
LEG-22711 | 1000 | 13B10 |  | 13B FRYBROOK | Plainfield | PV | 2018-06-30
LEG-22712 | 1000 | 11F14 |  | 11F CARD ST | Hampton | PV | 2018-04-28
LEG-22713 | 2000 | 11F14 |  | 11F CARD ST | Hampton | PV | 2017-10-02
LEG-22864 | 53.3 | 36F5 |  | 36F WATERFORD | Waterford | PV | 2018-04-28
LEG-22865 | 43.2 | 36F5 |  | 36F WATERFORD | Waterford | PV | 2018-04-28
LEG-23036 | 112 | 12M5 |  | 12M NEWTOWN | Sandy Hook | Hydro Electric Turbine
LEG-24335 | 550 | 49S1 |  | 49S SKUNGAMAUG | Coventry | ICE | 2019-10-30
INT-91725 | 30.6 | 14N3 | 14N RIVERTON RD | 5R CANTON | Norfolk | PV
INT-91665 | 198.8 | 21H15 |  | 21H PORTLAND | Portland | PV | 2024-02-15
INT-91029 | 248.5 | 3A02 |  | 3A MANCHESTER | Manchester | PV | 2024-02-16
INT-91353 | 87.1 | 13H96 |  | 13H NOERA | Waterbury | PV | 2024-02-02
INT-91511 | 3207.1 | 32R2 | 32R JUDD BROOK | 14S WILLIMANTIC | Colchester | PV | 2024-03-01
INT-92033 | 30 | 27H1 |  | 27H SCITICO | Somers | Battery | 2024-03-01